| УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Ђуре Пуцара Старог 3, 34000 Крагујевац Србија |  | UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC FACULTY OF ECONOMICS 3, Djure Pucara Street, 34000 Kragujevac Serbia |
| --- | --- | --- |

| Број: 495/1 Датум: 02.03.2018. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Предмет: Додатне информације и појашњења и измена конкурсне документације код ЈН бр. 5/2018 ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА У ПРОЈЕКТУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ Изградња сопствене котларнице, енергетска санација и уговорно испоручивање топлотне енергије

– одговор на питање и измена конкурсне документације

На захтев заинтересованог лица од 01.03.2018. године, упућеног путем електронске поште, постављенo je следеће питање:

„Након званичног обиласка локације Економског факултета и сагледавања постојећег стања система вентилације амфитеатра, сматрамо да би било далеко сврсисходније реконструисати и оспособити постојећи систем вентилације кроз замену клима коморе и уградњу нове, као и испирање постојеће каналске мреже.  На тај начин би се систем вентилације вратио у оригинално пројектовано стање.

Образложење:

Систем вентилације амфитеатра није у функцији из разлога нефункционисања постојеће клима коморе.

Уградњом нове клима коморе уз неопходне пратеће машинске и електро радове, би се систем вратио у оригинално пројектовано стање и постигли пројектовани услови комфора у амфитеатру. Наведеним решењем би се постигли бољи и квалитетнији услови комфора од решења предвиђеног Конкурсном документацијом.“

Одговор:

Пошто смо размотрили Ваш предлог обавештавамо Вас да смо сагласни са предложеним и да смо у складу са тим извршили измене конкурсне документације на странама 6, 41, 44 и 46, као и у Прилогу 2 Уговора на странама 70 и 74.

Конкурсну документацију са наведеним изменама смо објавили на Порталу јавних набавки и интернет страни Факултета.

Комисија за предметну ЈН